Усредненные результаты анализов питьевой воды, поставляемой в г.о. Новокуйбышевск,

по состоянию на 16.09.2026 г.

| № | Показатель | Водозабор №1 Новокуйбышевский | Водозабор №2 Бризольский | Водозабор №3 Поселковый | Водозабор №4 Сельский | Водозабор №5 Гранный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (pH), ед. pH | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 2 | Запах, балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Вкус, балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Цветность, градус цветности | менее 1,0 | 2,42 | 1,16 | менее 1,0 | 3,8 |
| 5 | Мутность, мг/дм3 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 |
| 6 | Жесткость, оЖ | 19,1 | 21,9 | 15,4 | 7,9 | 5,57 |
| 7 | Сухой остаток, мг/дм3 | 1424 | 1692 | 1317 | 544.4 | 354,1 |
| 8 | Сульфаты, мг/дм3 | 678 | 784 | 489 | 95,9 | 80,5 |
| 9 | Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов), мг/дм3 | 0,413 | 0,374 | 0,301 | 0,412 | 0,194 |
| 10 | Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов), мг/дм3 | 15,3 | 12,2 | 68.4 | 81,2 | 0,406 |
| 11 | Перманганатная окисляемость, мг/дм3 | 0,52 | 0,69 | 0,49 | 0,32 | 0,42 |
| 12 | Массовая концентрация марганца, мг/дм3 | 0,014 | 0,072 | 0,015 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 13 | Массовая концентрация общего железа, мг/дм3 | - | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | 0,137 |
| 14 | ОМЧ, кое/1см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ОКБ, кое/100см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Е.coli, кое/100см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Энтерококки, кое/100см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |